## Inhaltsverzeichnis
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Inhaltsverzeichnis
Handlungskompetenzen der Basisausbildung |  |  | 2/39
Handlungskompetenzen der Ergänzungsausbildung |  |  | 8/39
Handlungskompetenzen der Schwerpunktausbildung |  |  | 19/39
Ressourcen Berufsfachschule |  |  | 29/39
Methodische und soziale Ressourcen |  |  | 36/39
Ressourcen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes /der Ressourceneffizienz |  |  | 36/39
Liste der verwendeten Abkürzungen |  |  | 39/39
Die Ressourcen sind auf 4 Ebenen beschrieben:
Ebene | Beispiel
1. Ebene: Bereiche | AMB1: | Mechanische Fertigungstechnik
2. Ebene: Themen | AMB1.1: | Arbeitssicherheit zur mechanischen Fertigungstechnik
3. Ebene: Ressourcen | AMB1.1.1: | Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei der mechanischen Fertigungstechnik einhalten
4. Ebene: Präzisierungen der Ressourcen |  | Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit bei der Fertigung von Werkstücken treffen

## Titel b
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Handlungskompetenzen der Basisausbildung
b.1 | Werkstücke manuell bearbeiten und prüfen
b.2 | Apparate und Bauelemente montieren und verdrahten
b.3 | Steuerungen und Bauelemente messen und prüfen

## b.1
| Automatikmonteur/in Basisausbildung Mechanische Fertigungstechnik Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ........................................... Name: ............................................
b.1 | Handlungskompetenz Werkstücke manuell bearbeiten und prüfen
| Beispielhafte Situation Felix erhält den Auftrag, Frontplatten für verschiedene Bauelemente und Sensoren aus Halbfabrikaten und Blechen manuell zu fertigen. Die Fertigung umfasst Arbeiten mit Handwerkzeugen und den Einsatz von handgeführten Maschinen (Ständer- und Handbohrmaschinen etc.). Er studiert den Arbeitsauftrag, die Fertigungsdokumente und erstellt einen Arbeitsplan für alle Tätigkeiten. Anhand der Fertigungsunterlagen erstellt er bei Bedarf normgerechte Werkstattskizzen. Felix stellt die notwendigen Metall- und Nichtmetallhalbfabrikate bereit und kontrolliert diese gemäss Stückliste und Normen. Bevor er mit der Fertigung beginnt, stellt er sicher, dass er die Funktionen der handgeführten Maschinen kennt und bei den einzelnen Arbeitsoperationen die Sicherheitsvorschriften einhalten kann. Jetzt fertigt er die Werkstücke. Felix kennt die Gefahrenstoffe und kann die Werkstoffe fachgerecht entsorgen. Anschliessend prüft er die gefertigten Teile mit den Mess- und Prüfmitteln und dokumentiert die Prüfergebnisse. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Werkstoffe und Hilfsstoffe bereitstellen – Werkstücke mit Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen fertigen – Mess- und Prüfmittel anwenden – Prüfergebnisse dokumentieren
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ........................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in ........................................... | Legende BA: Basisausbildung bis Teilprüfung ÜK: Überbetriebliche Kurse (Dauer in Tagen) T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | BA
AMB1 | Mechanische Fertigungstechnik | 10
AMB1.1 | Arbeitssicherheit zur mechanischen Fertigungstechnik | Visum Lernender | Visum Lernender
AMB1.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei der mechanischen Fertigungstechnik einhalten | A | T
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit bei der Fertigung von Werkstücken treffen
AMB1.2 | Auftragsvorbereitung
AMB1.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | A | T
Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente beschreiben
Fertigungsunterlagen wie Operationspläne, Zeichnungen und Stücklisten umsetzen
Werkzeuglisten anhand von Vorgaben erstellen
Normbezeichnungen interpretieren
AMB1.2.2 | Werkstoffarten unterscheiden und deren Verwendung erläutern | A | T
Eigenschaften, Bearbeitungsmerkmale und typische Anwendungen von Eisenwerkstoffen, Kupfer, Kupferlegierungen, Aluminiumlegierungen vergleichen
Eigenschaften, Bearbeitungsmerkmale und typische Anwendungen von Polyvinylchlorid (PVC), Polymethylmetacrylat (Acrylglas, PMMA) und weitere Kunststoffe nennen
AMB1.2.3 | Hilfsstoffe unterscheiden und deren Verwendung erläutern | A | T
Kühl- und Schmierstoffe unterscheiden und deren Verwendung erläutern
Oberflächen mit geeigneten Korrosionsschutzmitteln behandeln
AMB1.2.4 | Material bereitstellen | A | T
Rohteile prüfen
Werkstoffbezeichnungen interpretieren
AMB1.3 | Technologiedaten zur Zerspanung
AMB1.3.1 | Technologiedaten für die Zerspanung festlegen | T | A
Schnittgeschwindigkeiten für die Bearbeitung von Eisenwerkstoffen, Kupfer, Kupferlegierungen, Aluminiumlegierungen, Kunststoffen und Isolierstoffen nennen (oder auch aus Tabellen bestimmen)
AMB1.4 | Werkstoffbearbeitung
AMB1.4.1 | Handwerkzeuge einsetzen | T | A
Handwerkzeuge und Hilfsmittel für das Anreissen, Körnen, Kennzeichnen, Biegen, Sägen, Feilen und Entgraten von Eisen-, Nichteisenmetallen und Kunststoffen benennen, auswählen und einsetzen
Werkstücke anreissen, körnen und kennzeichnen
AMB1.4.2 | Handgeführte Maschinen anwenden | T | A
Handbohrmaschinen, Stichsägen, deren Zubehör und Betriebsarten unterscheiden
AMB1.4.3 | Bohrmaschinen benennen, vorbereiten und warten | T | A
Fertigungsmöglichkeiten von Ständer-, Säulen-, Tischbohrmaschinen unterscheiden und beschreiben
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
Betriebsmittel reinigen, pflegen und vor Korrosion schützen
Arbeitsplatz für das Fertigen der Werkstücke vorbereiten und einrichten
AMB1.4.4 | Werkzeuge und Spannmittel für das Bohren einsetzen | T | A
Werkzeuge und Zubehör für das Bohren, Senken und Gewindeschneiden von Eisen-, Nichteisenmetallen und Kunststoffen benennen, auswählen und einsetzen. Zylindrische- und konische Bohrerschäfte unterscheiden und anwenden.
Werkzeuge bezüglich Zustand und Verschleiss beurteilen
Schnittwinkel an Werkzeugen für Eisen-, Nichteisenmetalle und Kunststoffe nennen
Spannmittel und Zubehör für das Bohren, Senken und Gewindeschneiden von Eisen-, Nichteisenmetallen und Kunststoffen benennen, auswählen und einsetzen
Spannmittel und Zubehör benennen, auswählen und ausrichten
Werkstücke ausrichten und spannen
AMB1.4.5 | Werkstücke fertigen | T | A
Hinweis: Die Arbeiten sind an Werkstücken wie Blechen, Profilen und Platten gemäss Allgemeintoleranzen (DIN ISO 2768) auszuführen. Ohne spezielle Angabe gilt Genauigkeitsgrad «mittel».
Werkstücke mit Genauigkeitsgrad «grob» von Hand sägen und biegen
Kanten und Ausschnitte feilen und entgraten
Durchgangslöcher und Stufenbohrungen bohren und ansenken
Innengewinde von Hand und mit Bohrmaschine schneiden
Grosse Bohrungen (>Durchmesser 20mm) fertigen
Mit Stichsäge Blech und Kunststoff bearbeiten
AMB1.4.6 | Klebverbindungen ausführen | T | A
Eigenschaften geklebter Verbindungen und Verwendungsmöglichkeiten nennen
Klebvorgang durchführen
AMB1.5 | Messen und Prüfen
AMB1.5.1 | Einfache Werkstücke mit geeigneten Mess- und Prüfmitteln kontrollieren | T | A
Mess- und Prüfmittel wie Massstäbe, Messschieber, Tiefenmessschieber, Universalwinkelmesser, Winkel, Haarwinkel benennen und deren Funktionsweise und Anwendung erklären
Nonius erklären und ablesen
Mess- und Prüfbedingungen beachten und Auswirkungen kennen
Einfache Werkstücke nach Zeichnung ausmessen und beurteilen
Ebenheit und Winkligkeit von Flächen prüfen
AMB1.5.2 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Vorgegebene Mess- und Prüfprotokolle handhaben

## b.2
| Automatikmonteur/in Basisausbildung Elektrische Montage- und Verbindungstechnik Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
b.2 | Handlungskompetenz Apparate und Bauelemente montieren und verdrahten
| Beispielhafte Situation Ralf erhält den Auftrag, nach technischen Zeichnungen Apparate und Bauelemente in eine Messbox zu montieren und zu verdrahten. Er studiert den Auftrag, die Fertigungsdokumente und plant das weitere Vorgehen. In den Normen schlägt Ralf die benötigten Leiterquerschnitte und Leiterfarben nach. Apparate und Bauelemente prüft er auf Vollständigkeit. Bevor Ralf mit der Montage beginnt, stellt er sicher, dass er die Funktionen der Werkzeuge, Hilfsmittel und der zu montierenden elektrischen und mechanischen Bauelemente sowie Komponenten kennt. Gemäss Vorgehensplan montiert er die einzelnen Apparate und Bauelemente. Als nächstes bestückt Ralf die Leiterplatte, lötet und kontrolliert diese. Anschliessend verdrahtet er gemäss Schema alle Haupt- und Steuerstromkreise, wobei er auf fachlich richtig ausgeführte Anschlüsse achtet. Ein Augenmerk legt Ralf auf die Schutzleiterverbindungen. Wo nötig kennzeichnet er die Leiter und ergänzt im Schema die gemachten Verdrahtungsänderungen.Mit den geeigneten Mess- und Prüfmitteln prüft er anschliessend die Arbeiten und dokumentiert die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Komponenten für den Steuerungsaufbau montieren – Verbindungstechniken anwenden – Konventionelle Leiterplatten bestücken und bleifrei löten – Steuerungsaufbau verdrahten – Verdrahtungsänderungen dokumentieren – Mess- und Prüfmittel anwenden – Prüfergebnisse dokumentieren
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ........................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in ........................................... | Legende BA: Basisausbildung bis Teilprüfung ÜK: Überbetriebliche Kurse (Dauer in Tagen) T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | BA
AMB2 | Elektrische Montage- und Verbindungstechnik | 12
AMB2.1 | Arbeitssicherheit zur elektrischen Montage- und Verbindungstechnik | Visum Lernender | Visum Lernender
AMB2.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei der elektrischen Montage- und Verbindungstechnik einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes nennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit bei der Montage und Verbindungstechnik treffen
AMB2.2 | Auftragsvorbereitung
AMB2.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | A | T
Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente beschreiben
Vorgehen planen
AMB2.3 | Mechanische Verbindungselemente
AMB2.3.1 | Mechanische Verbindungselemente auswählen und handhaben | T | A
Maschinenschrauben, Muttern, Scheiben und Federringe benennen
Spezialschrauben wie Blechschrauben, Schrauben für Kunststoffe und Schneidschrauben benennen
Sicherungstechnik der Verbindungselemente benennen
AMB2.3.2 | Nichtlösbare Verbindungen auswählen und handhaben | T | A
Nichtlösbare Verbindungen und ihr Einsatzgebiet nennen
Kraftübertragung nichtlösbarer Verbindungen beurteilen
Popnieten und Nieten anwenden
AMB2.4 | Montagewerkzeuge und Hilfsmittel
AMB2.4.1 | Montagewerkzeuge und Hilfsmittel auswählen und handhaben | T | A
Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen benennen
Werkzeuge und Hilfsmittel für die Montage, das Ausrichten und Einstellen von Baugruppen benennen
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
AMB2.4.2 | Werkzeuge und Montagehilfsmittel beurteilen | T | A
Werkzeuge und Montagehilfsmittel auf Zustand und Verschleiss beurteilen
AMB2.5 | Montagetechnik
AMB2.5.1 | Apparate und Bauelemente montieren | T | A
Nach einfachen Zeichnungen Apparate und Bauelemente montieren
Apparategerüste und Gehäuse montieren
Baugruppen nach Vorgaben kennzeichnen
AMB2.6 | Elektrische Verbindungstechniken
AMB2.6.1 | Leiter-, Kabelarten unterscheiden | T | A
Leiterwerkstoffe aufzählen
Leiterarten wie Draht, Draht lackisoliert, Draht kunststoffisoliert und Litze unterscheiden und gebräuchliche Querschnitte nennen
Farbcode zur Aderbezeichnung nennen
Kabelarten unterscheiden
AMB2.6.2 | Werkzeuge, Hilfsmittel unterscheiden | T | A
Schneid- und Abisolierwerkzeuge benennen und deren Verwendung beschreiben
Crimpwerkzeuge beschreiben und passende Hülsen und Kabelschuhe unterscheiden
AMB2.6.3 | Elektrische Verbindungen unterscheiden, herstellen und prüfen | T | A
Schraub-, Crimp-, Schneid-/Klemmverbindungen unterscheiden
Gebräuchlichste Klemmen nennen und einsetzen
Anschlüsse von Kabeln und Leitern bezeichnen
Zusammensetzung und Eigenschaft von bleifreiem Lot und Flussmitteln nennen.
Herstellen und Prüfen der gebräuchlichsten Verbindungstechniken nach deren Normen
Lötverbindungen mit Drähten und Litzen herstellen und prüfen
Abgeschirmte Kabel ablängen, abmanteln sowie Drähte und Litzen abisolieren
Einfache Fertigungsunterlagen für Kabelkonfektion lesen und interpretieren
AMB2.7 | Elektrische Verdrahtungstechniken
AMB2.7.1 | Apparate und Bauelemente verdrahten | T | A
Identifizieren von mechanischen und elektrischen Bauelementen
Verdrahten von einfachen Steuerungsaufbauten nach Schema
AMB2.8 | Leiterplatten
AMB2.8.1 | Lötverbindung nennen | T | A
Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten beschreiben
Lötvorgang beschreiben
AMB2.8.2 | konventionelle Leiterplatten bestücken, bleifrei löten und prüfen | T | A
Bauelemente vorbereiten
Leiterplatten aufgrund des Schemas, der Stückliste und des Bestückungsplanes bestücken
Leiterplatten löten mit bleifreiem Lot
Sichtprüfung durchführen
Hilfsmittel zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) anwenden
AMB2.9 | Messen und Prüfen
AMB2.9.1 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Vorgegebene Prüfdokumente verstehen und handhaben
Bauelemente, Betriebsmittel und Steuerungsaufbauten mit geeigneten Mess- und Prüfmitteln prüfen
Prüfergebnisse im Prüfprotokoll dokumentieren

## b.3
| Automatikmonteur/in Basisausbildung Schaltungs- und Messtechnik Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
b.3 | Handlungskompetenz Steuerungen und Bauelemente messen und prüfen
| Beispielhafte Situation Stefan erhält den Auftrag, eine Messbox elektrisch zu prüfen. Das Gerät wurde bereits vormontiert und einer Sichtkontrolle unterzogen. Er beurteilt den Arbeitsauftrag und studiert die dazugehörenden Unterlagen (Schemas, Datenblätter, Materialliste, Messprotokoll, Normen, Prüfvorschriften). Anhand der technischen Unterlagen erkennt er die Funktion der mechanischen und elektrischen Bauelemente. Für die elektrische Prüfung bereitet er ein Messprotokoll vor. Darin müssen die Sicherheitsvorschriften berücksichtigt werden. Für den Prüfablauf muss Stefan noch zusätzlich eine Zeitkontrolle erstellen. Nach den ESD-Schutzmassnahmen richtet er sich den Arbeitsplatz mit den notwendigen Prüfmitteln (Multimeter, Durchgangsprüfer etc.) ein. Anschliessend führt er einfache Messungen gemäss Messprotokoll durch und protokolliert diese. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Technische Unterlagen studieren – Funktion der mechanischen und elektrischen Bauelemente erklären – Elektrische Messmittel bereitstellen – Messungen durchführen – Messprotokoll nachführen
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ......................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in ......................................... | Legende BA: Basisausbildung bis Teilprüfung ÜK: Überbetriebliche Kurse (Dauer in Tagen) T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | BA
AMB3 | Schaltungs- und Messtechnik | 10
AMB3.1 | Arbeitssicherheit zur Schaltungs- und Messtechnik | Visum Lernender | Visum Lernender
AMB3.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei der Schaltungs- und Messtechnik einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes nennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit bei der Schaltungs- und Messtechnik treffen
AMB3.2 | Messprotokolle
AMB3.2.1 | Messprotokoll erstellen | T | A
Aufbau und Inhalt von einfachen Messprotokollen nennen
Einfache Messprotokolle anhand von Vorgaben erstellen
AMB3.3 | Elektrische Messmittel
AMB3.3.1 | Elektrische Messinstrumente einsetzen und prüfen | T | A
Die wesentlichen Messmethoden nennen und die Messgenauigkeiten beurteilen
Funktionstüchtigkeit von Messinstrumenten prüfen und Messinstrumente warten
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgenn
AMB3.4 | Messtechnik
AMB3.4.1 | Einfache Messungen durchführen | T | A
Verbindungen mit Durchgangsprüfer und Multimeter (ohne Spannung) prüfen
Multimeter für Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessungen einsetzen
Sinusförmige Wechselspannung und -ströme direkt messen
Gleichspannung und -ströme direkt messen
AMB3.4.2 | Einfache Bauelemente und Steuerungen prüfen | T | A
einfache Schemas lesen und interpretieren
Funktionen von mechanischen und elektrischen Bauelementen erläutern
Funktion einfacher Geräte aufgrund der technischen Unterlagen erklären
Störungen an einfachen Steuerungen lokalisieren und beheben
AMB3.5 | Messen und Prüfen
AMB3.5.1 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Messergebnisse interpretieren und dokumentieren

## Titel e
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Handlungskompetenzen der Ergänzungsausbildung
e.1 | Elektromotoren warten
e.2 | Elektrische Wicklungen ersetzen
e.3 | Elektrische Steuerung und / oder elektrische Energieverteilung fertigen
e.4 | Elektronische Baugruppen montieren und verdrahten
e.5 | Elektrische Anlageteile warten und reparieren

## e.1
| Automatikmonteur/in Ergänzungsausbildung Elektromaschinenbau Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
e.1 | Handlungskompetenz Elektromotoren warten
| Beispielhafte Situation Joël hat an einem Elektromotor die periodischen Wartungsarbeiten vorzunehmen. Um sich ein Bild über den Zustand des Motors zu verschaffen, unterzieht er ihn einer gründlichen Eingangsprüfung und zerlegt ihn anschliessend. Zustand, Befund und ermittelte Prüfergebnisse hält er schriftlich fest. Er plant die notwendigen Arbeitsschritte und beschafft alle erforderlichen Ersatzteile. Joël revidiert sowohl mechanische als auch elektrische Komponenten und ersetzt die Verschleissteile. Nach erfolgtem Zusammenbau stellt er durch eine umfassende Schlusskontrolle sicher, dass der Elektromotor in einwandfreiem Zustand ist und den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Er dokumentiert den vollständigen Reparaturverlauf in einem Arbeitsrapport. Bei allen Arbeiten hält er die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Eingangsprüfung durchführen – Elektromotor zerlegen – Material und Ersatzteile bereitstellen – Wartungsarbeiten ausführen – Schlusskontrolle durchführen – Wartungsverlauf dokumentieren
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ......................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in ......................................... | Legende EA: Ergänzungsausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | EA
AME1 | Elektromaschinenbau Bauteile warten | 12
AME1.1 | Arbeitssicherheit im Elektromaschinenbau | Visum Lernender | Visum Lernender
AME1.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit beim Elektromaschinenbau einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes nennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit bei der Wartung treffen
AME1.2 | Auftragsvorbereitung
AME1.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | T | A
Auftragsabwicklung erklären
Interne Abläufe und Zuständigkeiten nennen
Auftrags- und Fertigungsdokumente unterscheiden und anwenden
Einfache Zeichnungen und Skizzen lesen und interpretieren
AME1.2.2 | Eingangsprüfung nach Checkliste ausführen | T | A
Elektrische Widerstände, Isolationswiderstände, Ströme und Spannungen messen
Prüfhochspannungs-, Stossprüfspannungs-, Polaritäts- sowie Drehfeldtests an Wicklungen durchführen
Funktion und Zustand elektrischer Komponenten wie Motorschutz, Starthilfen und Bremsen prüfen
Funktion und Zustand mechanischer Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Dichtung und Kühlung prüfen
AME1.2.3 | Ist-Zustand feststellen, beurteilen und protokollieren | T | A
Einfache Prüfprotokolle und Werkstattskizzen anhand von Vorgaben erstellen
Messwerte und Testergebnisse festhalten und auswerten
Zustandsanalysen mit Unterstützung des Fachvorgesetzen erstellen und begründen
AME1.2.4 | Auftrags- und Fertigungsdokumente anpassen | T | A
Auftrags- und Fertigungsdokumente vervollständigen
Arbeitspläne, Werkzeug- und Materiallisten anhand von Vorgaben erstellen
Wirtschaftlichkeit mit Unterstützung des Fachvorgesetzten beurteilen
AME1.4 | Material und Ersatzteile
AME1.4.1 | Ersatzteile beschaffen | T | A
Anwendungsbereiche, Eigenschaften, Benennungen und Kennzeichnungen von Baugruppen, Ersatz- und Normteilen nennen
Ersatzteillisten und Kataloge lesen und interpretieren
Mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden sachlich und verständlich kommunizieren
AME1.4.2 | Material vorbereiten | T | A
Material anhand von Materiallisten, Liefer- oder Bestelldokumenten zusammenstellen und ordnen
Teile auf Qualität, Masshaltigkeit und Vollständigkeit prüfen
AME1.5 | Werkzeuge und Hilfsmittel
AME1.5.1 | Montage- und Demontagewerkzeuge auswählen | T | A
Handgeführte Montage- und Demontagewerkzeuge nennen
Elektrische, hydraulische und pneumatische Werkzeuge und Hilfsmittel nennen
Werkzeuge warten
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
AME1.5.2 | Arbeitstechniken wählen | T | A
Verbindungsarten und Verbindungstechniken unterscheiden
Passungsarten und entsprechende Anwendungsbeispiele nennen
AME1.6 | Unterhaltsarbeiten
AME1.6.1 | Demontage- und Montagetechniken anwenden | T | A
Einfache Schraub-, Niet-, Löt-, Press- und Klebeverbindungen herstellen
Abzugvorrichtungen, Pressen, Wärme, Kälte einsetzen
Elektrische Maschinen und Geräte demontieren und montieren
Elektrische Maschinen mit Anbaukomponenten wie Starthilfen, Lüftern, Drehzahlgebern oder Bremsen ausrüsten
Montagefette, Rostlöser und Korrosionsschutz einsetzen
AME1.6.2 | Unterhaltsarbeiten an mechanischen und elektrischen Komponenten vornehmen | T | A
Störungen und Schäden lokalisieren und beheben
Maschinenteile und Wicklungen reinigen
Passungs-, Gleit-, Dicht- und Kontaktflächen an Motorwellen, Bürstenhaltern, Schaltgeräten und Stromwendern nachbearbeiten
Wälzlager, Wellendichtungen, Kohlebürsten, Filter und weitere Verschleissteile ersetzen
Revisions-, Unterhalts-, Schmier- und Einstellarbeiten anhand von Wartungsplänen ausführen
Wicklungs- und Korrosionsschutz auffrischen
AME1.8 | Messen und Prüfen
AME1.8.1 | Funktionskontrolle mit geeigneten Mess- und Prüfwerkzeugen durchführen | T | A
Elektrische Widerstände, Isolationswiderstände, Ströme und Spannungen messen
Prüfhochspannungs-, Stossprüfspannungs-, Polaritäts- sowie Drehfeldtests an Wicklungen durchführen
Probeläufe und Funktionstests ausführen
Elektrische Komponenten wie Motorschutz, Starthilfen und Bremsen prüfen
Normgerechte Ausführung und Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Dichtung und Kühlung prüfen
AME1.8.2 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Mess- und Prüfprotokolle ausfüllen
Mess- und Prüfergebnisse interpretieren und dokumentieren
Wartungsdokumente aktualisieren
Arbeits-, Reparatur- und Wartungsabläufe dokumentieren

## e.2
| Automatikmonteur/in Ergänzungsausbildung Elektromaschinenbau Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
e.2 | Handlungskompetenz Elektrische Wicklungen ersetzen
| Beispielhafte Situation David erhält den Auftrag, die schadhafte Wicklung einer elektrischen Maschine zu ersetzen. Vorab informiert er sich über Funktion, Einsatzort und Ausfallursache der Maschine. Er kontrolliert und ergänzt bestehende Auftrags- und Fertigungsdokumente und erstellt zweckmässige Skizzen. Sorgfältig ermittelt er alle relevanten Daten wie Abmessungen, Isolationssystem, Spulenform, Leiterquerschnitt, Schaltung sowie weitere Details der Wicklung. Diese hält er schriftlich in den dafür vorbereiteten Dokumenten fest. Er baut die defekte Wicklung aus. Damit das Magnetgestell unversehrt und wieder verwendbar bleibt, wählt er eine wirkungsvolle und trotzdem schonende Arbeitstechnik. Unbrauchbares Isolier- und Wicklungsmaterial entsorgt David ressourcen- und umweltschonend. Anschliessend bewickelt David die elektrische Wicklung neu und setzt dazu Spezialmaschinen und -werkzeuge ein. Sind die elektrischen Verbindungen und Anschlüsse erstellt, kann die Wicklung geformt, bandagiert und fixiert werden. Unter Berücksichtigung der geltenden Normen führt er die Wicklungsprüfung durch. Abschliessend aktualisiert er die Arbeitsunterlagen und das Prüfprotokoll. Bei allen Arbeiten hält er die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Schaltpläne und Wickelschemas erstellen – Werkzeuge und Hilfsmittel einsetzen – Elektrische Wicklungen ausbauen und fertigen – Wicklungsprüfung durchführen – Fertigungsdokumente vervollständigen und bereinigen
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ........................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in ........................................... | Legende EA: Ergänzungsausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | EA
AME2 | Elektromaschinenbau Bauteile ersetzen | 12
AME1.1 | Arbeitssicherheit im Elektromaschinenbau | Visum Lernender | Visum Lernender
AME1.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit beim Elektromaschinenbau einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes nennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit im Umgang mit elektrischen Wicklungen treffen
AME1.2 | Auftragsvorbereitung
AME1.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | T | A
Auftragsabwicklung erläutern
Interne Abläufe und Zuständigkeiten nennen
Auftrags- und Fertigungsdokumente unterscheiden und anwenden
Einfache Zeichnungen und Skizzen lesen und interpretieren
AME1.2.4 | Auftrags- und Fertigungsdokumente anpassen | T | A
Auftrags- und Fertigungsdokumente vervollständigen
Arbeitspläne, Werkzeug- und Materiallisten anhand von Vorgaben erstellen
Wirtschaftlichkeit mit Unterstützung des Fachvorgesetzten beurteilen
AME1.3 | Schaltpläne und Wickelschemas
AME1.3.1 | Skizzen, Schaltpläne und Wickelschemas zeichnen | T | A
Grundlagen und Normen für das Zeichen von Schaltplänen und Wickelschemas nennen und anwenden
Gebräuchliche Wicklungsarten, Spulenformen, Schaltungsvarianten, Symbole und Kennzeichnungen nennen und interpretieren
Einfache Wickelschemas und Schaltpläne lesen und zeichnen
AME1.3.2 | Wickeldaten ermitteln | T | A
Eigenschaften, Lieferformen und Anwendungen von Elektroblechen, Isolierstoffen, Wickeldrähten, Kupferprofilen, Kabeln, Bandagen sowie Imprägnier- und Giessmitteln nennen
Wärmeklassen, Wicklungsarten, Spulenformen, Spulenweiten, Windungs-, Draht- und Polzahlen, Schaltungs- und Verbindungsarten ermitteln
Abmessungen und Leiterquerschnitte aufnehmen und in Formulare oder Skizzen eintragen
Wickeldaten praxisgerecht und nachvollziehbar dokumentieren
AME1.5 | Werkzeuge und Hilfsmittel
AME1.5.1 | Montage- und Demontagewerkzeuge auswählen | T | A
Handgeführte Montage- und Demontagewerkzeuge nennen
Elektrische, hydraulische und pneumatische Werkzeuge und Hilfsmittel nennen
Werkzeuge warten
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
AME1.5.2 | Arbeitstechniken wählen | T | A
Verbindungsarten und Verbindungstechniken unterscheiden
AME1.7 | Elektrische Wicklungen
AME1.7.1 | Elektrische Wicklungen entfernen | T | A
Wicklungen mittels mechanischer, thermischer oder chemischer Prozesse vom Magnetgestell trennen
Magnetgestelle für die Neuwicklung vorbereiten
Leiter- und Isolierwerkstoffe, Imprägnier- und Giessmittel sowie weitere Wicklungsbestandteile umweltgerecht entsorgen
AME1.7.2 | Fertigungsdokumente aufbereiten | T | A
Auftrags- und Fertigungsdokumente vervollständigen
AME1.7.3 | Elektrische Wicklungen herstellen | T | A
Wickelmaschinen und -werkzeuge vorbereiten und einsetzen
Spulen nach Vorgaben wickeln, isolieren, einlegen und montieren
Elektrische Verbindungen und Anschlüsse erstellen
Wicklungsschutzmassnahmen treffen
Spulen und Wicklungen bandagieren, prüfen und imprägnieren
AME1.8 | Messen und Prüfen
AME1.8.1 | Funktionskontrolle mit geeigneten Mess- und Prüfwerkzeugen durchführen | T | A
Elektrische Widerstände, Isolationswiderstände, Ströme und Spannungen messen
Prüfhochspannungs-, Stossprüfspannungs-, Polaritäts- sowie Drehfeldtests an Wicklungen durchführen
AME1.8.2 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Mess- und Prüfprotokolle ausfüllen
Mess- und Prüfergebnisse interpretieren und dokumentieren

## e.3
| Automatikmonteur/in Ergänzungsausbildung Elektroanlagenbau Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
e.3 | Handlungskompetenz Elektrische Steuerung und / oder elektrische Energieverteilung fertigen
| Beispielhafte Situation Erwin soll, unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen, eine Steuerung herstellen und bei deren Erstprüfung mithelfen. Wo nötig, bearbeitet er die Ausschnitte und Bohrungen auf der Bedienungsfront. In den Normen schlägt er die benötigten Leiterquerschnitte und Leiterfarben nach. Gemäss Schema verdrahtet er alle Haupt- und Steuerstromkreise, wobei er auf fachlich richtig ausgeführte Anschlüsse achtet. Ein besonderes Augenmerk legt Erwin auf die Schutzleiterverbindungen. Er schneidet die Abdeckungen zu und montiert diese, zudem bringt er alle notwendigen Beschriftungen und Schilder an. Erstprüfung: Anhand einer Checkliste und gemeinsam mit seinem Fachvorgesetzten führt Erwin die Sichtprüfung und anschliessend die Funktionsprüfungen und Messungen nach Schema und Prüfablaufplan durch. Die Resultate dokumentiert er im Prüfprotokoll. Unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen stellt Erwin eine Energieverteilung her und hilft bei deren Erstprüfung mit. Anhand von Materiallisten und Dispositionen erkennt er Profile, Traversen, Stromschienensysteme, Apparate und Material und baut damit die Energieverteilung auf. Er bearbeitet die Stromschienen aus Aluminium oder Kupfer und montiert diese. Beim Einbau der Apparate und Baugruppen hält er sich genau an die Zeichnungen. Verdrahtungsarbeiten an Apparaten, Baugruppen und Messeinrichtungen führt er nach Schema und Normen aus. Dabei achtet er genau auf die Leiterfarben und Leiterquerschnitte. Alle Anschlussstellen zieht Erwin mit korrektem Drehmoment fest. Er schneidet nun die Abdeckungen zu und montiert diese. Zudem bringt er alle notwendigen Beschriftungen und Schilder an. Erstprüfung: Mithilfe einer Checkliste und gemeinsam mit seinem Fachvorgesetzten führt Erwin die Sichtprüfung und Messungen nach Schema und Prüfablaufplan durch. Die Resultate dokumentiert er im Prüfprotokoll. Bei allen Arbeiten hält er die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Material, Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Komponenten einbauen – Haupt- und Steuerstromkreise verdrahten – Elektrische Steuerung und Energieverteilung herstellen – Sichtprüfung durchführen – Resultate dokumentieren
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r .......................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in .......................................... | Legende EA: Ergänzungsausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | EA
AME3 | Elektroanlagenbau | 12
AME2.1 | Arbeitssicherheit im Elektroanlagenbau | Visum Lernender | Visum Lernender
AME2.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit beim Elektroanlagenbau einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes kennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit beim Elektroanlagenbau treffen
AME2.2 | Auftragsvorbereitung
AME2.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | T | A
Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente beschreiben
Technische Zeichnungen lesen
Schema lesen und interpretieren
Einfache Bedienungsanleitung lesen und anwenden
Vorgehen planen
AME2.2.2 | Anlagedokumentation anwenden | T | A
Normen für den Aufbau von elektrischen Steuerungen und Energieverteilungen anwenden
Normen für die Verdrahtungs- und Anschlusstechniken für Stromschienen, Seil, Litze anwenden
Anforderungen für Berührungsschutz und Schutzleiterverbindungen nennen
Leiterquerschnitte und Leiterfarben nachschlagen
Werkvorschriften in Bezug auf Tarifapparate und Messeinrichtungen anwenden
Schutzmassnahmen im System TN beschreiben
IP-Schutzgrade unterscheiden
AME2.3 | Apparate und Baugruppen
AME2.3.1 | Material erkennen | T | A
Apparate und Baugruppen für den Steuerungsbau wie Schalt-, Bedien-, Anzeigegeräte, Geräte für Personen- und Leitungsschutz, Transformatoren usw. erkennen
Apparate und Baugruppen für den Energieverteilungsbau wie Profile, Traversen, Stromschienensysteme, Geräte für Personen- und Leitungsschutz, Stromwandler, Einbaumessgeräte, Montagematerial usw. erkennen
Stücklisten interpretiern und anwenden
AME2.4 | Werkzeuge und Hilfsmittel
AME2.4.1 | Fachspezifische Werkzeuge und Hilfsmittel anwenden | T | A
Manuelle Schneid-, Abisolier-, Presswerkzeuge für Litze und Seil bis 95mm2 anwenden
Einrichtungen zum Schneiden, Lochen, Biegen von Stromschienen benennen, auswählen und einsetzen
Handwerkzeuge zum Bearbeiten von Isolier- und Abdeckplatten benennen, auswählen und einsetzen
Drehmomentenschlüssel nach Vorgabe einstellen und anwenden
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
AME2.5 | Bauelemente
AME2.5.1 | Komponente für den Steuerungsbau montieren | T | A
Apparategerüst, Gehäuse und Bedienungsfront montieren
Apparate, Bauelemente, Baugruppen wie Schaltgeräte, Geräte für Personen- und Leitungsschutz, Bedien- und Anzeigegeräte, Steuergeräte, Frequenzumrichter usw. nach Zeichnung montieren
Betriebsmittel nach Vorgaben kennzeichnen
AME2.5.2 | Komponente für den Energieverteilungsbau montieren | T | A
Aufbauten mit Schienen und Traversen in Schaltschränken und Selbstbaurahmen erstellen
Stromschienensysteme nach Zeichnung einbauen
Apparate und Baugruppen wie Stromwandler, Leistungsschalter, Einbaumessgeräte, Geräte für Leitungs- und Personenschutz nach Zeichnung einbauen
Betriebsmittel nach Vorgabe kennzeichnen
AME2.6 | Elektrische Steuerung und Energieverteilung
AME2.6.1 | Elektrische Steuerung bauen | T | A
Ausschnitte und Bohrungen auf Bedienungsfronten nach Zeichnung bearbeiten
Schutzabdeckungen zuschneiden, bearbeiten und montieren
Haupt- und Steuerstromkreise nach Schema normgerecht verdrahten
Schutzleiterverbindungen normgerecht verdrahten
Leiter und Kabel normgerecht kennzeichnen
Schaltuhr oder einfache Kleinsteuerung nach Anleitung und Unterlagen programmieren
AME2.6.2 | Elektrische Energieverteilung bauen | T | A
Einpressmuttern auf Stromschienen setzen
Stromschienen aus Kupfer oder Aluminium bearbeiten und montieren (ablängen, lochen, biegen)
Anschlussstellen mit korrektem Drehmoment nach Vorgabe anziehen
Apparate und Baugruppen mit Seil und Litze bis 95mm2 verdrahten
Tarifapparate und Messeinrichtungen nach Norm verdrahten
Schutzleiterverbindungen normgerecht ausführen
Beschriftungen an Leiter und Anschlussstellen, sowie nach Norm erforderliche Schilder anbringen
Schutzabdeckungen und Schottungen zuschneiden, bearbeiten und montieren
AME2.7 | Messen und Prüfen
AME2.7.1 | Erstprüfung durchführen | T | A
Sichtprüfung nach Checkliste und unter Anleitung durchführen
Isolationswiderstand unter Anleitung messen
Schutzleiterverbindungen nach Norm prüfen
Steuerspannungen bei Steuerungen kontrollieren
AME2.7.2 | Funktionskontrolle mit geeigneten Mess- und Prüfwerkzeuge durchführen | T | A
Funktionskontrolle an einfacher Steuerung nach Schema durchführen
Einfache Störungen an Steuerungen lokalisieren und beheben
Drehfeldkontrolle durchführen
Kontrollmessungen an Fehlerstromschutzschalter durchführen
Funktionskontrolle an Energieverteilung durchführen
AME2.7.3 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Mess- und Prüfergebnisse interpretieren
Vorgegebene Mess- und Prüfprotokolle (z.B. Stückprüfungsprotokoll) handhaben

## e.4
| Automatikmonteur/in Ergänzungsausbildung Elektronikgerätebau Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
e.4 | Handlungskompetenz Elektronische Baugruppen montieren und verdrahten
| Beispielhafte Situation Paul erhält den Auftrag, eine Dauertesteinrichtung für 12 Zählereinheiten herzustellen und bei deren Inbetriebnahme mitzuhelfen. Nach vorgegebenen Zeichnungen und Stücklisten stellt er Baugruppen und Montagematerial bereit. Für die Dauertesteinrichtung muss Paul eine Printplatte fertigen und ins Gerät einbauen. Paul kennt die grundsätzlichen Arbeitstechniken und fertigt die vorgegebene Printplatte. Nach erfolgter Bestückung lötet er die Schaltung und führt eine Sichtkontrolle durch. Nun verdrahtet er die Baugruppen nach Schema und Normen, wobei er genau auf die Leiterfarben und Leiterquerschnitte achtet. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Führung der Datenleitungen. Anschliessend bringt er alle notwenigen Beschriftungen an. Erstprüfung: Mit Hilfe einer Checkliste führt Paul die Sichtprüfung durch. Nachdem er alle erkannten Mängel behoben hat, unterstützt Paul seinen Fachvorgesetzten bei den Funktionsprüfungen und Messungen nach Schema und Prüfablaufplan. Die Resultate hält er im Prüfprotokoll fest. Paul reinigt die Dauertesteinrichtung, füllt die Auftragsbegleitdokumente aus und übergibt die Anlage. Bei allen Arbeiten hält er die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Bauteile und Montagematerial bereitstellen – Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Printplatte fertigen – Elektrische Steuerung bauen – Inbetriebnahme und Funktionskontrolle durchführen – Prüfergebnisse dokumentieren
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ........................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in ........................................... | Legende EA: Ergänzungsausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | EA
AME4 | Elektronikgerätebau | 12
AME3.1 | Arbeitssicherheit im Elektronikgerätebau | Visum Lernender | Visum Lernender
AME3.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit beim Elektronikgerätebau einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes nennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit beim Elektronikgerätebau treffen
AME3.2 | Auftragsvorbereitung
AME3.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | T | A
Auftragsdokumente, Kundenangaben und Qualitätsbuch interpretieren
Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente beschreiben
Technische Unterlagen lesen und interpretieren
Lötverfahren unterscheiden
Vorschriften für die Verdrahtungs- und Anschlusstechniken kennen
AME3.2.2 | Fertigung planen | T | A
Auftragsdokumente, Kundenangaben und Qualitätsbuch einbeziehen
Fertigungsablaufplan erstellen
Technische Dokumente bearbeiten
ESD Schutzmassnahmen anwenden
AME3.3 | Arbeitsmaterial
AME3.3.1 | Material beschaffen | T | A
Material nach gegebenen Unterlagen bereitstellen
Materialsatz nach Stückliste kontrollieren
AME3.4 | Werkzeuge und Hilfsmittel
AME3.4.1 | Fachspezifische Werkzeuge und Hilfsmittel anwenden | T | A
Werkzeuge und Montagehilfsmittel beurteilen
Schneid- und Abisolierwerkzeuge benennen und anwenden
Crimpwerkzeuge bereitstellen und passende Hülsen und Kabelschuhe unterscheiden
Anschlüsse von Kabeln und Leitern bezeichnen
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
AME3.5 | Elektrische Steuerung
AME3.5.1 | Printplatten bestücken, löten und kontrollieren | T | A
Bauelemente vorbereiten
Leiterplatten nach Bestückungsplan und Stückliste bestücken
Leiterplatten löten
Sichtprüfung durchführen
AME3.5.2 | Montagetechniken anwenden | T | A
Nach Zeichnungen Apparate und Bauelemente montieren
Baugruppen nach Vorgaben kennzeichnen
AME3.5.3 | Komponenten und Baugruppen verdrahten und verlöten | T | A
Apparate und Baukomponenten verdrahten
Steuerungsaufbau nach Schema verdrahten
Lötverbindungen mit Drähten und Litzen herstellen und prüfen
Einfache, abgeschirmte Kabel ablängen, abmanteln sowie Drähte und Litzen abisolieren
AME3.6 | Inbetriebnahme und Funktionskontrolle
AME3.6.1 | Mess- und Prüfwerkzeuge nennen und einsetzen | T | A
Elektrische Messinstrumente nennen, einsetzen und prüfen
Die wesentlichen Messmethoden nennen und die Messgenauigkeiten beurteilen
Funktionstüchtigkeit von Messinstrumenten prüfen und Messinstrumente warten
AME3.6.2 | Funktionskontrolle mit geeigneten Mess- und Prüfwerkzeuge durchführen | T | A
Sichtprüfung nach Checkliste ausführen
Verbindungen mit Durchgangsprüfer oder Multimeter (ohne Spannung) prüfen
Multimeter für Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessungen einsetzen
Spannungen und -ströme messen
Mit dem Scope-Meter einfache Frequenzen bestimmen, verschiedene Signalformen erfassen
Fehlersuchmethode anwenden
AME3.7 | Messen und Prüfen
AME3.7.1 | Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren | T | A
Auftragsdokumente kontrollieren
Messergebnisse interpretieren und dokumentieren
Messprotokolle erstellen und prüfen

## e.5
| Automatikmonteur/in Ergänzungsausbildung Instandhaltung Version 2.0 vom 30.November 2015 | Vorname: ............................................. Name: ..............................................
e.5 | Handlungskompetenz Elektrische Anlageteile warten und reparieren
| Beispielhafte Situation Ein elektrisches Anlageteil ist ausgefallen. Kevin erhält den Auftrag, dieses zu reparieren und gleichzeitig fällige Wartungsarbeiten durchzuführen. Er informiert sich beim Auftraggeber über den festgestellten Schaden und die Funktionen des Anlageteils. Unter Berücksichtigung der relevanten Sicherheitsvorschriften führt er eine systematische Fehlersuche durch. Zu diesem Zweck wendet er elektrische Messgeräte gekonnt an. Nachdem er den Fehler gefunden hat, demontiert er die Gerätekomponenten, soweit dies erforderlich ist. Bei Bedarf nimmt er den technischen Support von Lieferanten und weiteren Spezialisten in Anspruch. Er repariert den Schaden und stellt das Anlageteil wieder instand. In der Betriebsanleitung schlägt Kevin den Wartungsplan nach und führt Einstell-, Reinigungs- und Schmierarbeiten aus. Zudem beschafft und ersetzt er Verschleissteile. Sind alle elektrischen Prüfungen, Kontrollen und Funktionstests erfolgreich verlaufen, aktualisiert Kevin das Wartungsjournal, schreibt den Arbeitsrapport und übergibt das Anlageteil seinem Auftraggeber. Bei allen Arbeiten hält er die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz ein. | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte berücksichtigen – Auftragsvorbereitung durchführen – Elektrische Messmittel bereitstellen – Fehlersuche durchführen – Gerätekomponenten demontieren – Material und Ersatzteile bereitstellen – Störungen beheben – Instandhaltung ausführen – Funktionskontrollen durchführen – Wartungsjournal aktualisieren
| Handlungskompetenz erreicht: Datum ............................... Visum Lernende/r ........................................... Datum ............................... Visum Berufsbildner/in .......................................... | Legende EA: Ergänzungsausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus
ID |  | ÜK | EA
AME5 | Instandhaltung | 12
AME4.1 | Arbeitssicherheit zur Instandhaltung | Visum Lernender | Visum Lernender
AME4.1.1 | Vorschriften zur Arbeitssicherheit bei der Instandhaltung einhalten | A | T
Gefahren des elektrischen Stromes nennen
Massnahmen Erste Hilfe bei Elektrounfällen erklären
Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit bei der Instandhaltung treffen
AME4.2 | Auftragsvorbereitung
AME4.2.1 | Arbeitsauftrag umsetzen | T | A
Informationen über Aufträge beschaffen
Auftragsabwicklungen verstehen und erklären
Auftrags- und Fertigungsdokumente unterscheiden, anpassen und anwenden
Zeichnungen, Skizzen, technische Dokumente und Betriebsanleitungen lesen und interpretieren
Beurteilung von Elektrogeräten für Haushalt und Gewerbe nach EN60335-1
AME4.2.2 | Arbeitsablauf planen | T | A
Interne Abläufe und Zuständigkeiten nennen
Einfache Checklisten erstellen
Arbeitspläne, Werkzeug- und Materiallisten anhand von Vorgaben erstellen
Auftrags- und Fertigungsdokumente vervollständigen
AME4.3 | Elektrische Messmittel
AME4.3.1 | Elektrische Mess- und Prüfgeräte auswählen | T | A
Mess- und Prüfgeräte nennen
Mess- und Prüfgeräte warten
AME4.4 | Messtechnik
AME4.4.1 | Fehler systematisch lokalisieren | T | A
Anlagen und Maschinen spannungsfrei schalten
Fehler systematisch eingrenzen
AME4.4.2 | Messungen durchführen, interpretieren und protokollieren | T | A
Verbindungs-, Funktions- und Isolationstkontrollen ausführen
Ströme, Spannungen, Widerstände, Temperaturen, Drehzahlen, Rundlauf, Lagerspiel und Geräuschpegel messen
Einfache Prüfprotokolle erstellen
Messwerte und Testergebnisse festhalten und auswerten
Zustandsanalysen mit Unterstützung des Fachvorgesetzen erstellen und begründen
AME4.5 | Material und Ersatzteile
AME4.5.1 | Ersatzteile beschaffen | T | A
Anwendungsbereiche, Eigenschaften, Benennungen und Kennzeichnungen von Baugruppen, Ersatz-, Verschleissteilen nennen
Ersatzteillisten und Kataloge lesen und interpretieren
AME4.5.2 | Material vorbereiten | T | A
Material anhand Materiallisten, Liefer- oder Bestelldokumenten zusammenstellen und ordnen
Teile auf Qualität, Masshaltigkeit und Vollständigkeit prüfen
AME4.6 | Werkzeuge und Hilfsmittel
AME4.6.1 | Montage- und Demontagewerkzeuge auswählen | T | A
Handgeführte Montage- und Demontagewerkzeuge nennen
Elektrische, hydraulische und pneumatische Werkzeuge und Hilfsmittel nennen
Werkzeuge und Hilfsmittel warten
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach Vorgaben ökologisch einsetzten und entsorgen
AME4.6.2 | Arbeitstechniken wählen | T | A
Verbindungsarten und Verbindungstechniken unterscheiden
AME4.7 | Störungsbehebung
AME4.7.1 | Demontage-, Montage- und Reparaturtechniken anwenden | T | A
Einfache Schraub-, Niet-, Löt-, Press- und Klebeverbindungen herstellen und lösen
Abzugvorrichtungen, Pressen, Wärme, Kälte einsetzen
Bauelemente ersetzen
Montagefette, Rostlöser und Korrosionsschutz einsetzen
AME4.8 | Instandhaltung
AME4.8.1 | Instandhaltungstechniken anwenden | T | A
Anlagen-, Maschinen- und Geräteteile reinigen
Revisions-, Unterhalts-, Schmier- und Einstellarbeiten anhand der Wartungspläne ausführen
Bauelemente und Komponenten einstellen
AME4.9 | Funktionskontrolle
AME4.9.1 | Funktionskontrollen durchführen und protokollieren | T | A
Funktions- und Isolationstkontrollen ausführen
Bauelemente und Komponenten testen
Probeläufe und Inbetriebnahmen begleiten
Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren
AME4.10 | Messen und Prüfen
AME4.10.1 | Arbeitsrapport verfassen | T | A
Arbeits-, Reparatur- und Wartungsabläufe dokumentieren
AME4.10.2 | Wartungsjournal aktualisieren | T | A
Wartungsdokumente aktualisieren

## Titel s
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Handlungskompetenzen der Schwerpunktausbildung
s.1 | Elektrische Wicklungen fertigen
s.2 | Elektrische Maschinen prüfen, instand stellen und in Betrieb nehmen
s.3 | Elektrische Steuerung bauen
s.4 | Elektrische Energieverteilung bauen
s.5 | Printplatten bestücken und löten
s.6 | Geräte montieren und verdrahten
s.7 | Geräte elektrisch prüfen
s.8 | Störungen an Maschinen und Apparaten lokalisieren und beheben
s.9 | Betriebseinrichtungen warten

## s.1
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.1 | Handlungskompetenz Elektrische Wicklungen fertigen
| Beispielhafte Situation Martin erhält den Auftrag, eine Standard-Wicklung zu fertigen und diese fachgerecht in die elektrische Maschine einzubauen. Er erhält die Fertigungsunterlagen wie Stücklisten, Wickeldaten, Schaltplan und Zeichnungen. Er beschafft das notwendige Material und stellt Isolationsteile und Spulen her, um sie anschliessend in die wickelfertig vorbereitete Maschine einzubauen. Er setzt Spezialmaschinen und -werkzeuge ein. Sind die elektrischen Verbindungen und Anschlüsse erstellt, kann Martin die Wicklung formen, bandagieren und fixieren. Unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften führt er die Wicklungsprüfung durch. Die Wartezeit während des Imprägnierprozesses nützt er, um Arbeitsunterlagen und Prüfprotokoll zu aktualisieren. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umwelt- schutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftrag und Kundenvorgaben bearbeiten – Schaltpläne und Wickelschemas erstellen – Material und Ersatzteile bereitstellen – Werkzeuge und Hilfsmittel einsetzen – Elektrische Wicklungen fertigen – Wicklungsprüfung durchführen – Prüfprotokolle aktualisieren
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.2
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.2 | Handlungskompetenz Elektrische Maschinen prüfen, instand stellen und in Betrieb nehmen
| Beispielhafte Situation Elias erhält den Auftrag, an einer elektrischen Maschine kleinere Reparaturarbeiten auszuführen. Er kennt Einsatzort, Aufgabe und Ausfallursache. Elias demontiert die Maschine so weit wie nötig. Er führt einfache mechanische und elektrische Instandstellungsarbeiten aus und behebt dabei die festgestellten Schäden und Störungen. Besondere Beachtung schenkt er der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz. Elias klärt mit dem Fachvorgesetzten ab, ob auch Zusatzkomponenten wie Frequenzumformer, Anlasser, Kühl- und Schutzeinrichtungen von der Instandstellung betroffen sind. Während der Schlusskontrolle überprüft Elias die elektrische und mechanische Funktion der Maschine. Am Schluss hält er den Reparaturverlauf, die Kontrollkriterien und die Messergebnisse nachvollziehbar fest. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umwelt- schutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Material, Ersatzteile und Werkzeuge bereitstellen – Störungen und Schäden lokalisieren – Demontagetechniken anwenden – Reparaturarbeiten ausführen – Montagetechniken anwenden – Elektrische Maschine prüfen – Reparaturverlauf auswerten und dokumentieren
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.3
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.3 | Handlungskompetenz Elektrische Steuerung bauen
| Beispielhafte Situation Eugen soll einen Steuerschrank herstellen und bei dessen Erstprüfung mithelfen. Nach Materialliste stellt er Apparate und Material bereit und richtet sich den Arbeitsplatz ein.Nach Disposition bearbeitet Eugen die Profile und baut diese auf dem Apparaterost und der Montageplatte auf, ebenso die Verdrahtungskanäle. Er bringt zudem die notwendigen Ausschnitte und Bohrungen auf der Bedienungsfront an. Nach Unterlagen und Normen montiert Eugen die Apparate und Klemmen und kennzeichnet sie. In der Anlagedokumentation schlägt er die benötigten Leiterquerschnitte und Leiterfarben nach. Gemäss Schema verdrahtet er alle Haupt- und Steuerstromkreise, wobei er auf fachlich richtig ausgeführte Anschlüsse achtet. Ein besonderes Augenmerk legt Eugen auf die Schutzleiterverbindungen. Wo nötig kennzeichnet er die Leiter und ergänzt im Schema die gemachten Verdrahtungsänderungen. Eugen schneidet nun die Abdeckungen zu und montiert diese. Anschliessend bringt er alle notwenigen Beschriftungen und Schilder an. Erstprüfungen: Mit Hilfe einer Checkliste führt Eugen die Sichtprüfung durch. Nachdem alle bisher aufgetretenen Mängel beseitigt sind, unterstützt Eugen den Fachvorgesetzten bei den Funktionsprüfungen und Messungen nach Schema und Prüfablaufplan. Die Resultate werden im Prüfprotokoll festgehalten. Eugen reinigt den Steuerschrank, füllt die Auftragsbegleitdokumente aus und übergibt die Anlage an die Spedition. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Material bereitstellen – Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Werkstoffe bearbeiten – Apparate und Klemmen montieren – Elektrische Verbindungs- und Verdrahtungstechniken anwenden – Haupt- und Steuerstromkreise verdrahten – Funktionsprüfung durchführen – Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren – Auftragsbegleitdokumente ausfüllen
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.4
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.4 | Handlungskompetenz Elektrische Energieverteilung bauen
| Beispielhafte Situation Sandra soll eine Energieverteilung herstellen und bei deren Prüfung mithelfen. Nach Materialliste stellt sie Apparate und Material bereit und richtet sich den Arbeitsplatz ein. Anhand der Unterlagen befestigt sie die Montageschienen und Traversen. Speziell bei den Stromschienensystemen muss sie sich genau an die Zeichnungen des Lieferanten halten. Nun bearbeitet sie die Stromschienen aus Al oder Cu. Anschliessend montiert sie diese. Für die Messung montiert Sandra die Zählerplatten und bei Bedarf die Stromwandler. Beim Einbau der Apparate und Baugruppen muss sie sich genau an die Zeichnungen halten. Sandra kennzeichnet alle Apparate, Baugruppen und Anschlussstellen der Stromschienen. Nun verdrahtet sie die Apparate, Baugruppen nach der Anlagedokumentation, wobei sie genau auf die Leiterfarben und Leiterquerschnitte achtet. Anschlussstellen zieht sie mit korrektem Drehmoment an. Ein besonderes Augenmerk legt Sandra auf die Schutzleiterverbindungen. Sie schneidet nun die Abdeckungen zu und montiert diese. Anschliessend bringt sie alle notwenigen Beschriftungen und Schilder an. Erstprüfungen: Mit Hilfe einer Checkliste führt Sandra die Sichtprüfung durch. Nachdem alle bisher aufgetretenen Mängel beseitigt sind, unterstützt sie den Fachvorgesetzten bei den Funktionsprüfungen und Messungen nach Schema und Prüfablaufplan. Die Resultate werden im Prüfprotokoll festgehalten. Sandra reinigt die Energieverteilung, füllt die Auftragsbegleitdokumente aus und übergibt die Anlage an die Spedition. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Werkstoffe bearbeiten – Montagetechniken anwenden – Komponenten einbauen – Elektrische Verbindungs- und Verdrahtungstechniken anwenden – Apparate und Baugruppen verdrahten – Messtechniken anwenden – Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren – Auftrag dokumentieren
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.5
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.5 | Handlungskompetenz Printplatten bestücken und löten
| Beispielhafte Situation Als Zusatz zur Messeinrichtung (Labormessbox) ist eine Steuerprintplatte in konventioneller und SMD-Technik zu bestücken. Peter kennt die grundsätzlichen Fertigungstechniken und kann die Printplatte nach vorgegebenen Unterlagen fertigen. Die Vorbereitungs- und Bestückungszeiten müssen protokolliert werden. Nach erfolgter Bestückung und dem Löten macht er eine Sicht- und Funktionskontrolle. Diese Sicht- und Funktionskontrolle ist sehr wichtig, damit die Qualität des Produktes gewährleistet werden kann. Wenn diese Sichtkontrolle abgeschlossen ist und dabei keine Fehler zu erkennen sind, wird der Steuerprint für die Montage bereitgestellt. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Material, Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Printplatten bestücken, löten und kontrollieren – Sicht- und Funktionskontrolle durchführen – Qualität prüfen und dokumentieren
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.6
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.6 | Handlungskompetenz Geräte montieren und verdrahten
| Beispielhafte Situation Patrick erhält den Auftrag, die vorgegebene Labormessbox nach technischen Zeichnungen zu bauen. Für Vorbereitung und Montage ist eine Zeitkontrolle zu führen, wobei Montagezeit und Kontrollzeit separat aufzulisten sind. Alle mechanischen Teile sind nach Zeichnung und Stückliste zu prüfen und nach Montagezeichnung zu montieren. Er wendet die grundsätzlichen Montagetechniken an und kann das Gerät nach Zeichnungen fachgerecht zusammenbauen und prüfen. Bei der Fertigung muss Patrick genau und sauber nach den Fertigungsvorschriften arbeiten. Nach erfolgter Sichtkontrolle muss er die Labormessbox verdrahten und anschliessend prüfen. Die Verdrahtungsunterlagen wie Schema und Klemmenleistenbelegungen sind vorhanden. Patrick plant nun die Vorgehensweise und erstellt einen Fertigungsablaufplan. Er kennt die grundsätzlichen Fertigungs-, Verdrahtungs- und Anschlusstechniken. Bei der Fertigung achtet er auf funktionale, sicherheitstechnische und wirtschaftliche Kriterien (Führung der Kabelform, Beachtung der Sicherheitsvorschriften, kostengünstige Fertigung etc.). Nach der Fertigung der Laborbox führt Patrick eine Sichtkontrolle durch. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Material, Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Montagetechniken anwenden – Fertigungsablaufplan erstellen – Verdrahtungs- und Anschlusstechniken anwenden – Komponente verdrahten – Sichtkontrolle durchführen – Auftragsabwicklung dokumentieren
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.7
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.7 | Handlungskompetenz Geräte elektrisch prüfen
| Beispielhafte Situation Lukas ist im Elektroprüffeld tätig und erhält den Auftrag, die Labormessbox elektrisch zu prüfen. Das Gerät wurde bereits vormontiert und einer Sichtkontrolle unterzogen. Nach den ESD-Schutzvorschriften richtet er sich den Arbeitsplatz mit den notwendigen Prüfmitteln ein. Die elektrische Prüfung führt er gemäss vorgegebenem Prüfablauf durch. Ist dieser nicht vorhanden, erstellt er einen schriftlichen Prüfablauf, den er vom technischen Verantwortlichen visieren lässt. Darin müssen die Sicherheitsvorschriften berücksichtigt werden. Für den Prüfablauf muss Lukas noch zusätzlich eine Zeitkontrolle erstellen. Der Zeitaufwand für die Erstellung der Prüfanleitung muss separat erfasst werden. Anschliessend führt er die Prüfung nach dem vorhandenen Prüfablaufplan durch. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Gerät mit einem Prüfstempel (Aufkleber) versehen und die Auftragsbegleitdokumente nachgeführt. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umwelt- schutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen – Prüfablaufplan erstellen und kontrollieren lassen – Elektrische Prüfung durchführen und dokumentieren – Auftragsbegleitdokumente nachführen
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.8
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.8 | Handlungskompetenz Störungen an Maschinen und Apparaten lokalisieren und beheben
| Beispielhafte Situation Lea erhält den Auftrag, an einer bestehenden Produktionsanlage, die derzeit ausser Betrieb ist, alle dazugehörenden Komponenten zu kontrollieren und falls nötig fachgerecht nachzustellen oder zu ersetzen. Alle Massnahmen für den Personenschutz müssen eingehalten werden. Anhand bestehender Dokumente versteht sie den Aufbau und die Wirkungsweise der ganzen Anlage. Defekte Komponente lokalisiert sie. Gemäss Checkliste erledigt Lea sämtliche Prüf- und Einstellarbeiten. Bei der Übergabe der Anlage an den Produktionsleiter müssen sämtliche ausgeführten Arbeiten mittels Messprotokoll dokumentiert werden. Bei der Inbetriebsetzung der Anlage unterstützt sie den Produktionsleiter bei einfacheren Arbeiten. Nach der Fertigstellung führt Lea das Wartungsjournal nach. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umwelt- schutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Auftragsvorbereitung durchführen – Wirkungsweise der Maschinen und Apparaten verstehen – Elektrische Messmittel bereitstellen – Defekte Komponente lokalisieren – Material und Ersatzteile bereitstellen – Störungen beheben – Instandhaltung ausführen – Funktionskontrollen durchführen – Mess- und Prüfergebnisse dokumentieren – Wartungsjournal nachführen
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## s.9
| Automatikmonteur/in Schwerpunktausbildung Version 2.0 vom 30.November 2015 |  |  |  |  | Vorname: ........................................ Name: .........................................
s.9 | Handlungskompetenz Betriebseinrichtungen warten
| Beispielhafte Situation Hugo hat die Aufgabe, sämtliche in seinem Verantwortungsbereich liegenden Maschinen und Anlagen gemäss Wartungsplan optimal zu warten. Damit lassen sich lange Stillstandszeiten vermeiden und die Maschinen und Anlagen sind optimal verfügbar. Aufgrund seiner Erfahrung findet er allfällige Fehler bei elektrischen Störungen heraus und hilft dadurch, das Problem schneller einzugrenzen und zu lösen. Zunächst schlägt er eine mögliche Lösung vor und entscheidet dann mit dem Fachvorgesetzten, wie weit die Revision gehen soll. Für diesen Fall muss er Hilfestellung von Fachleuten anfordern. Nach der Fertigstellung führt Hugo die Instandhaltungsdokumente und das Wartungsjournal nach. |  |  |  |  | Handlungsbogen – Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz einhalten – Ökologische Aspekte umsetzen – Wartung planen – Werkzeuge, Hilfsmittel und elektrische Messmittel bereitstellen – Wartung und Revisionen ausführen – Funktionskontrollen durchführen – Wartungs- und Instandhaltungsdokument nachführen
Die lernende Person hat für den Aufbau der Handlungskompetenz die nachstehen aufgeführten Aufträge und Projekte bearbeitet. Die Leistungen und die Lernerfahrungen werden in den Lerndokumentationen festgehalten.
| Datum | Auftrags- und Projektbeschreibungen |  | Gesamtbeurteilung |  |  |  | Visum Vorgesetzte/r
|  |  |  | A | B | C | D
|  | A Anforderungen übertroffen B Anforderungen erfüllt | C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig
Handlungskompetenz erreicht:
| Datum ................................................ |  | Visum Lernende/r ...................................................
| Datum ................................................ |  | Visum Vorgesetzte/r ...................................................

## Titel BFS
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Ressourcen Berufsfachschule

## AM BFS
| Automatikmonteur/in Berufsfachschule Version 2.0 vom 30.November 2015 Vorname: ……………………………………………. Name: ……………………………………………. | Legende BA: Basisausbildung bis Teilprüfung SA: Schwerpunktausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) E: Einführen zwischen 1. bis 6. Semester A: Anwenden für den Aufbau der HK * Richtwert
| Ressourcen | Lernortkooperation |  |  |  | Bemerkungen
|  | Schule |  | Betrieb
Ein- führen
ID |  |  | ÜK | BA | SA
AMF1 | Mathematik | 100
AMF1.1 | Grundlagen Mathematik | 60*
AMF1.1.1 | Zahlen, Zahlendarstellung, Gebrauch des Taschenrechners | T | A | A | A
Grundoperationen anhand praktischer Beispiele mit dem Taschenrechner ausführen
Auf- und Abrunden von Ergebnissen vornehmen
AMF1.1.2 | Rechnen mit SI-Einheiten | T | A | A | A
Rechnen mit SI-Einheiten und deren gebräuchlichen Massvorsätzen, Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen umwandeln und anwenden
AMF1.1.3 | Zeitberechnungen | T |  |  | A
Rechnen mit Zeiteinheiten durchführen
AMF1.1.4 | Rechnen mit Formeln | T | A | A | A
Zahlen mit den richtigen Einheiten in gegebene Formeln einsetzen und ausrechnen
AMF1.1.5 | Dreisatzrechnungen | E |  | A | A
Dreisatzanwendungen erkennen und einfache Textaufgaben lösen
AMF1.1.6 | Prozent | T |  |  | A
Angewandte Beispiele mit Prozenten (Zins und Rabatt) rechnen
AMF1.2 | Geometrie | 20*
AMF1.2.1 | Längen-, Flächen-,Masse- und Volumenberechnung | T | A | A | A
Gestreckte Längen und Teilungen an praktischen Beispielen berechnen
Berechnungen an Quadrat, Rechteck und Kreis sowie an Quader und Zylinder ausführen Zahlen in Formeln einsetzen und ausrechnen
Einheiten umrechnen
AMF1.2.2 | Dreiecksarten | E |  | A | A
Seiten und Winkel im Dreieck sowie Dreiecksarten erkennen
AMF1.2.3 | Pythagoras | E |  | A | A
Seiten mit Pythagoras berechnen und praktische Anwendungen ausführen. Einfache trigonometrischen Funktionen von sin und cos anwenden und verstehen
AMF1.2.4 | Grafische Darstellungen | E |  | A | A
Beispiele aus der Praxis mit Hilfe von Diagrammen und Kurven interpretieren
AMF1.3 | Bereichsübergreifende Mathematik | 20*
| Es steht dem Berufsfachlehrer frei, die Mathematik an praktischen Beispielen zu vertiefen oder an erweiterten Themen zu unterrichten. Dabei soll er auf die Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe bzw. der Lernenden eingehen. | E | A | A | A
AMF2 | Physik | 100
AMF2.1 | Dynamik | 50*
AMF2.1.1 | Gleichförmige Bewegung | T |  | A | A
Beziehung zwischen Weg, Zeit und Geschwindigkeit für geradlinige und kreisförmige Bewegungen an einfachen Rechenbeispielen anwenden
AMF2.1.2 | Masse, Kraft | T |  | A | A
Die physikalische Bedeutung unterscheiden und Masseinheiten zuordnen
AMF2.1.3 | Reibung | T |  |  | A
Die Begriffe Haft-, Gleit- und Rollreibung unterscheiden
AMF2.1.4 | Drehmoment, Hebelgesetz | T |  |  | A
Das Drehmoment an praktischen Beispielen erklären
Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand praktischer Beispiele aufzeigen
Einfache, berufsbezogene Beispiele von ein- und zweiarmigen Hebeln aufzählen und rechnerisch anwenden
AMF2.1.5 | Arbeit, Energie, Leistung und Wirkungsgrad | T |  |  | A
Die Begriffe unterscheiden und an praktischen Beispielen anwenden
Energieformen beschreiben
AMF2.2 | Hydrostatik | 10*
AMF2.2.1 | Flüssigkeiten und Gase | E |  |  | A
Die Beziehungen zwischen Kraft, Fläche und Druck aufzeigen
Beispiele von praktischen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik nennen
AMF2.3 | Wärmelehre | 20*
AMF2.3.1 | Temperatur, Temperaturskalen, Temperaturmessung | E |  | A | A
Begriff "Temperatur" erklären
Temperaturskalen Celsius und Kelvin unterscheiden
AMF2.3.2 | Wärmeausdehnung | E |  | A | A
Die Zusammenhänge der Wärmeausdehnung am Beispiel der Längenausdehnung erklären
Die Wirkungsweise von Flüssigkeits- und Bimetallthermometern aufzeigen
AMF2.3.3 | Wärmeenergie | E |  | A | A
Den Begriff Wärme beschreiben
Die Wärmemenge an einfachen Beispielen aufzeigen
AMF2.3.4 | Wärmeübertragung | E |  | A | A
Begriffe Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung an praktischen Beispielen aufzeigen
AMF2.4 | Bereichsübergreifende Physik | 20*
| Es steht dem Berufsfachlehrer frei, die Physik an praktischen Beispielen zu vertiefen oder an erweiterten Themen zu unterrichten. Dabei soll er auf die Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe bzw. der Lernenden eingehen. | E | A | A | A
AMF3 | Elektrotechnik | 120
AMF3.1 | Grundlagen der Gleichstromtechnik | 20*
AMF3.1.1 | Die elementaren elektrischen Grössen im Stromkreis | E | A | A | A
Erzeugung und Verteilung der elektrischen Energie bis zum Verbrauch aufzeigen
AMF3.1.2 | Spannung | T | A | A | A
Arten der Spannungserzeugung nennen
Gleichspannung und Wechselspannung unterscheiden
Verschiedene Spannungen messen
Spannungen bei wichtigen Anwendungen nennen
AMF3.1.3 | Strom | T | A | A | A
Wirkungen des elektrischen Stromes nennen
Den Strom von Verbrauchern messen
AMF3.1.4 | Widerstand | T | A | A | A
Bauformen von Widerständen nennen und die codierten Bezeichnungen mit der Tabelle bestimmen
Den Widerstand als Eigenschaft von Verbrauchern und im Leiter nennen
AMF3.1.5 | Ohmsches Gesetz | T | A | A | A
Zusammenhänge aufzeigen und einfache Berechnungen ausführen
AMF3.1.6 | Widerstandsschaltungen | T | A | A | A
Serie- und Parallelschaltungen ausmessen und einfache Berechnungen ausführen
Gemischte Schaltungen: Netzwerke aus drei Widerständen schrittweise vereinfachen und Berechnungen durchführen
AMF3.2 | Elektrische Energie und Leistung | 20*
AMF3.2.1 | Energie, Leistung, Wirkungsgrad | T | A | A | A
Bezug der elektrischen Energie (kWh-Zähler) messen und einfache Energiekostenberechnungen durchführen
Leistungen mit Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen messen und rechnerisch nachvollziehen
Die Bedeutung des Wirkungsgrades aufzeigen und einfache Berechnungen ausführen
AMF3.2.2 | Spannungsquellen | T | A | A | A
Eigenschaften und Einsatz von Primär- und Sekundärelementen nennen
Die Äbhängigkeit der Klemmenspannung vom Laststrom aufzeigen
AMF3.3 | Strom und Magnetfeld | 15*
AMF3.3.1 | Magnetismus | T |  | A | A
Magnetische Felder mit den Polen und ihren Darstellungen aufzeigen
Die Kraftwirkung von stromdurchflossenen Leitern und Spulen an praktischen Beispielen aufzeigen
Anwendungen bei Schaltgeräten und Elektromotoren nennen
AMF3.3.2 | Induktion | T | A | A | A
Die Spannungserzeugung durch Induktion bei Generatoren und Transformatoren nennen
AMF3.4 | Elektrisches Feld | 10*
AMF3.4.1 | Grundbegriffe | T |  | A | A
Entstehung und Merkmale elektrischer Felder nennen
Den Aufbau und die Kennzeichnung von polarisierten und unpolarisierten Kondensatoren unterscheiden und Anwendungen nennen
AMF3.5 | Grundlagen der Wechselstromtechnik | 20*
AMF3.5.1 | Wechselstrom | T | A | A | A
Den Verlauf des Wechselstromes grafisch darstellen
Die Begriffe Frequenz und Effektivwert an praktischen Anwendungen aufzeigen
Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung aufzeigen
Anwendungen von Widerstand, Spule und Kondensator im Wechselstromkreis nennen
Wirkleistung und Scheinleistung unterscheiden
Die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom mit dem Leistungsfaktor cos phi und dem Verhältnis im rechtwinkligen Dreieck in Verbindung bringen.
Einfache Leistungsberechnungen von Wechselstromverbrauchern durchführen
AMF3.5.2 | Drehstrom | E | A | A | A
Stern- und Dreieckschaltung aufzeichnen sowie die Spannungen und Ströme dazu eintragen
Einfache symmetrische Leistungsberechnungen ausführen
AMF3.6 | Elektrische Maschinen | 15*
AMF3.6.1 | Motoren und Transformatoren | E |  | A | A
Die in der Praxis üblichen Motorenarten und Transformatoren beschreiben
Einfache Berechnungen an Motoren und Transformatoren durchführen.
AMF3.7 | Grundlagen der Elektronik | 10*
AMF3.7.1 | Diode, Transistor, Digitaltechnik | E |  | A | A
Die Wirkung von Dioden nennen und einfache Gleichrichterschaltungen erkennen
Anwendungen von Transistorschaltungen aufzeigen
Beispiele von integrierten Schaltungen (AND, OR, NOT) nennen
Einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas aufbauen und überprüfen
AMF3.8 | Bereichsübergreifende Elektrotechnik | 10*
| Es steht dem Berufsfachlehrer frei, die Elektrotechnik an praktischen Beispielen zu vertiefen oder an erweiterten Themen zu unterrichten. Dabei soll er auf die Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe bzw. der Lernenden eingehen. | E | A | A | A
AMF4 | Werkstofftechnik | 80
AMF4.1 | Werkstoffgrundlagen | 10*
AMF4.1.1 | Einteilung und Aufbau | T | A | A | A
Die Werkstoffe in Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Naturwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Hilfsstoffe gliedern
Den prinzipiellen Aufbau von Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen beschreiben
AMF4.1.2 | Werkstoffeigenschaften | T | A | A | A
Eigenschaften der Werkstoffe aufzählen
Bedeutung der Normung von Werkstoffbezeichnungen aufzeigen
Die physikalischen, technologischen und chemischen Eigenschaften nennen
AMF4.1.3 | Gewinnung und Halbzeugherstellung | T |  |  | A
Gewinnungsarten für Eisen und Aluminium nennen
Die Verfahren zur Herstellung von Halbzeugen aufzählen
AMF4.2 | Grundbegriffe, chemische Verbindungen | 10*
AMF4.2.1 | Stoffeinteilung | E |  | A | A
Eigenschaften der Materie anhand des Periodensystems der Elemente nennen
Dichte erklären
Stoffeinteilung (physikalisch / chemisch) nennen
Den wichtigen chemischen Reaktionen (wie Verbrennung und Säure-Base-Reaktionen) Beispiele zuordnen
AMF4.3 | Gefährliche Stoffe | 10*
AMF4.3.1 | Chemikaliengesetz | E | A | A | A
Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen mit Symbolen und Bezeichnungen deuten
Möglichkeiten für die Aufbewahrung und die fachgerechte Entsorgung von gefährlichen Stoffen nennen
Sicherheitsdatenblatt (H- und P- Sätze) interpretiern
AMF4.3.2 | Wirkungsarten, Schutzmassnahmen | E | A | A | A
Wirkungsarten von gefährlichen Stoffen nennen
Gefahren im Umgang mit gefährlichen Stoffen aufzeigen
AMF4.3.3 | Erste Hilfe bei Vergiftungen | E |  | A | A
Sofortmassnahmen bei Vergiftungen und Verätzungen nennen
AMF4.4 | Werkstoffarten | 25*
AMF4.4.1 | Eisenmetalle | T | A | A | A
Die Begriffe Eisen und Stahl erläutern
Legierungselemente nennen
Stähle nach ihrer Verwendung unterscheiden
AMF4.4.2 | Nichteisenmetalle (NE-Metalle) und deren Legierungen | T | A | A | A
Wichtige NE-Metalle nach Dichte und Verwendung gliedern
Eigenschaften der wichtigsten NE-Metalle nennen
Verwendung der wichtigsten NE-Metalle wiedergeben
AMF4.4.3 | Kunststoffe | T | A | A | A
Einteilung und Eigenschaften nennen
Anwendungsmöglichkeiten praxisbezogen aufzählen
Verarbeitungsmöglichkeiten nennen
Im Berufsfeld eingesetzte Isolierstoffe nennen
AMF4.4.4 | Fertigungsverfahren | T | A | A | A
Verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren aufzählen
AMF4.5 | Festigkeitslehre | 10*
AMF4.5.1 | Begriffe, Belastungsarten | E |  | A | A
Die 5 Grundbeanspruchungsarten (Zug, Druck, Abscherung, Biegung, Torsion) unterscheiden
Praxisnahe Problemstellungen von den Grundbeanspruchungen nennen
AMF4.6 | Bereichsübergreifende Werkstofftechnik | 15*
| Es steht dem Berufsfachlehrer frei, die Werkstofftechnik an praktische Beispielen zu vertiefen oder an erweiterten Themen zu unterrichten. Dabei soll er auf die Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe bzw. der Lernenden eingehen. | E | A | A | A
AMF5 | Zeichnungstechnik | 120
AMF5.1 | Zeichnungsgrundlagen | 60*
AMF5.1.1 | Lesen technischer Zeichnungen und Stücklisten | T | A | A | A
Aus technischen Zeichnungen Werkstücke erkennen
Den Informationsgehalt beschreiben
Linienarten in ihrer Bedeutung unterscheiden
Den Massstab in Zeichnungen korrekt interpretieren
Maschinenelemente, wie lösbare Verbindungen und Übertragungselemente erkennen
Materialauszug von einfachen Anlagen erstellen
AMF5.1.2 | Perspektiven | T | A | A | A
Aus einfachen perspektivischen Darstellungen die Normalprojektion herauslesen
Aus einfachen Risskombinationen die wirkliche räumliche Form herauslesen
AMF5.1.3 | Massarten, Anordnungen | T | A | A | A
Massarten, Masseintragung sowie Massanordnung an einfachen Zeichnungen interpretieren
Masstoleranzen interpretieren
AMF5.1.4 | Schnitte | E | A | A | A
In vorgegebenen, einfachen Zeichnungen die Schnitte mit Schnittverlauf interpretieren
AMF5.1.5 | Skizzieren | T | A | A | A
Einfache Ansichten von Werkstücken skizzieren
Werkstattzeichnungen mit Vermassung für einfache Gehäuse, Geräte oder Anlagen skizzieren
AMF5.1.6 | Berufsbezogene Zeichnungen | T | A | A | A
Explosionszeichnungen lesen
Piktogramme interpretieren
Bestückungspläne und Einbauskizzen lesen
Skizzen von Handlungsabläufen interpretieren
AMF5.2 | Elektrische Schaltpläne | 40*
AMF5.2.1 | Schemazeichnungen | T | A | A | A
Die im Beruf gebräuchlichen Symbole kennen und interpretieren
Einfache Schemas von Motorensteuerungen lesen und zeichnen
Schemaänderungen sauber nachtragen
AMF5.3 | Bereichsübergreifende Zeichnungstechnik | 20*
| Es steht dem Berufsfachlehrer frei, die Zeichnungstechnik an praktische Beispielen zu vertiefen oder an erweiterten Themen zu unterrichten. Dabei soll er auf die Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe bzw. der Lernenden eingehen. | E | A | A | A
AMF6 | Normen und Apparate | 80
AMF6.1 | Schutzarten Elektrischer Betriebsmittel | 20*
AMF6.1.1 | Normen | T | A | A | A
Rechtliche Abstützung der NIN20XX und dessen Herausgeber nennen
Geltungsbereich der NIN20XX umreissen
Anwendungsbereich der EN60204 nennen
Anwendungsbereich der EN61439 nennen
Grundbegriffe, Spannungsebenen, IP-Schutz nennen
AMF6.1.2 | Gefahren im Umgang mit dem elektrischen Strom | T | A | A | A
Gefährdung und Grundsatz nennen
AMF6.1.3 | Arbeiten an elektrischen Anlagen | T | A | A | A
Eine Anlage oder einen Apparat unter Anwendung der «fünf Sicherheitsregeln für Arbeiten im spannungsfreien Zustand» gemäss NIV spannungsfrei machen
AMF6.2 | Schutzmassnahmen | 20*
AMF6.2.1 | Schutz gegen elektrischen Schlag | T | A | A | A
Schutzkonzept aufzeigen
AMF6.2.2 | I Basis-Schutz | E |  | A | A
Schutz gegen direktes Berühren erklären und Massnahmen nennen
AMF6.2.3 | II Fehler-Schutz | E |  | A | A
Schutz gegen indirektes Berühren erklären und berufsfeldbezogene Massnahmen nennen
Schutz durch automatische Abschaltung aufzeigen
AMF6.2.4 | III Zusatz-Schutz | E |  | A | A
Aufbau und Wirkungsweise der FI-Schutzschaltung erklären und vorgeschriebene Anwendungen in der Praxis aufzeigen
AMF6.2.5 | Kleinspannungen ELV | E |  | A | A
Schutz durch Kleinspannung: SELV und PELV sowie FELV Anwendungen aufzeigen
AMF6.3 | Apparate und Betriebsmittel | 20*
AMF6.3.1 | Überstromunterbrecher | T | A | A | A
Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter, Motorschutzgeräte: Aufbau, Kennzeichnungen und Funktionsweise nennen, Kennlinien interpretieren sowie praktische Anwendung aufzählen
AMF6.3.2 | Leiter | T | A | A | A
Kennzeichnungen erkennen und interpretieren
Leiterquerschnitte mit Hilfe von Tabellen auswählen können
AMF6.3.3 | Schalter und Steckvorrichtungen | E |  | A | A
Auswahl nennen und Anschlüsse aufzeigen
AMF6.3.4 | Schaltgerätekombinationen | E |  | A | A
Bauanforderungen bezüglich Aufstellungsort, IP-Schutzart, Zugänglichkeit, Belastung und Erwärmung aufzeigen
Abdeckungen in Bezug auf Bedienung durch berechtigte Personen bzw Laien anwenden
Bezeichnungsschild interpretieren
AMF6.3.5 | Schaltgeräte | E |  | A | A
Funktionsweise nennen von Relais und Schützen
AMF6.4 | Prüfung von Anlagen und Geräten | 10*
AMF6.4.1 | Prüfungen | E |  | A | A
Die Sichtprüfung aufzeigen
Funktionsprüfungen und dazugehörende Messungen aufzeigen
Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 aufzeigen
AMF6.5 | Bereichsübergreifende Normen und Apparate | 10*
| Es steht dem Berufsfachlehrer frei, Normen und Apparate an praktischen Beispielen zu vertiefen oder an erweiterten Themen zu unterrichten. Dabei soll er auf die Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe bzw. der Lernenden eingehen. | E | A | A | A

## Titel MR_SR_AS_GS_US
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Methodische und soziale Ressourcen
Ressourcen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes /der Ressourceneffizienz

## MR_SR
| Automatikmonteur/in Methodische und soziale Ressourcen Version 2.0 vom 30.November 2015 Vorname: ......................................... Name: ......................................... | Legende BA: Basisausbildung bis Teilprüfung EA: Ergänzungsausbildung SA: Schwerpunktausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) E: Einführen zwischen 1. bis 6. Semester A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus |  |  |  | Bemerkungen
|  | Schule | Betrieb
ID |  |  | ÜK | BA/EA | SA
Methodische Ressourcen
AMM1 | Wirtschaftliches Denken und Handeln
AMM1.1 | Effizienz und Qualitätsorientierung
AMM1.1.1 | Effizienz | A | A | T | A
Aufgaben kostenbewusst, kunden- und leistungsorientiert ausführen
AMM1.1.2 | Qualitätsorientierung | A | A | T | A
Qualitätsgrundsätze kennen und anwenden
AMM1.2 | Firmenbezug
AMM1.2.1 | Organisation |  |  | T | A
Organisation und betriebliche Abläufe kennen
AMM1.2.2 | Arbeitsabläufe |  | A | T | A
Arbeitsabläufe mitgestalten und optimieren
AMM2 | Systematisches Arbeiten
AMM2.1 | Arbeitsmethodik
AMM2.1.1 | Aufträge und Projekte nach IPERKA systematisch bearbeiten | T | A | A | A
Informationen gezielt beschaffen
Aufträge systematisch planen
Lösungsvarianten erarbeiten, prüfen, begründen und rechtzeitig entscheiden
Arbeiten gemäss Planung realisieren
Ausgeführte Aufträge selbständig kontrollieren und dokumentieren
Arbeitsablauf und Resultat auswerten
AMM2.1.2 | Fachkenntnisse | T | A | A | A
Nötige Fachkenntnisse aneignen und einsetzen
AMM3 | Kommunikation und Präsentation
AMM3.1 | Kommunikationstechnik
AMM3.1.1 | Kommunikationstechnik anwenden | T |  | A | A
Offen, sachlich und verständlich kommunizieren
Dokumente und Unterlagen zweckmässig gestalten
AMM3.2 | Präsentationstechnik
AMM3.2.1 | Präsentationstechnik einsetzen | T | A | A | A
Präsentationshilfsmittel zweckmässig einsetzen
Soziale Ressourcen
AMS1 | Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit
AMS1.1 | Teamfähigkeit
AMS1.1.1 | Arbeiten im Team | A | A | T | A
Mit anderen Fachleuten arbeiten und nach Lösungen suchen
Getroffene Entscheide akzeptieren und umsetzen
Gespräche mit Mitarbeitenden und Vorgesetzten planen und durchführen
AMS1.2 | Konfliktfähigkeit
AMS1.2.1 | Umgang mit Konflikten | T | A | A | A
Konflikte ansprechen und ruhig und überlegt vorgehen
AMS2 | Lernfähigkeit, Umgang mit Wandel
AMS2.1 | Lernfähigkeit
AMS2.1.1 | Erfolgreich lernen | T | A | A | A
Neue Fertigkeiten und Kenntnisse selbstständig oder im Team aneignen
Gute Lernbedingungen schaffen
Lerntechniken erfolgreich einsetzen
AMS2.2 | Umgang mit Wandel
AMS2.2.1 | Flexibilität, Umgang mit Wandel | A |  | T | A
Sich auf selbstverantwortliches lebenslanges Lernen vorbereiten
Veränderungen annehmen und Neuerungen umsetzen
AMS3 | Umgangsformen
AMS3.1 | Umgangsformen
AMS3.1.1 | Persönliches Verhalten | A | A | T | A
Sich im Umgang mit Personen aus dem Arbeitsumfeld professionell verhalten
Höflichkeitsregeln einhalten
Pünktlichkeit, Ordnung und Zuverlässigkeit leben
Menschen aus eigenem und aus anderem Kulturkreis mit Anstand, Respekt und Verständnis begegnen

## AS_GS_US
| Automatikmonteur/in Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz /der Ressourceneffizienz Version 2.0 vom 30.November 2015 Vorname: ......................................... Name: ......................................... | Legende BA: Basisausbildung bis Teilprüfung EA: Ergänzungsausbildung SA: Schwerpunktausbildung ÜK: Überbetriebliche Kurse T: Einführen bis Teilprüfung (bis Ende 4. Semester) E: Einführen zwischen 1. bis 6. Semester A: Anwenden für den Aufbau der HK
| Ressourcen | Lernstatus |  |  |  | Bemerkungen
|  | Schule | Betrieb
ID |  |  | ÜK | BA/EA | SA
Ressourcen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes /der Ressourceneffizienz
AMA1 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
AMA1.1 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
AMA1.1.1 | Mensch und Risiko | E | A | A | A
Ursachen und Folgen von risikoreichem Verhalten beschreiben
Grundsätze zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten beschreiben
Rechte von Arbeitnehmenden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erläutern
Pflichten von Arbeitnehmenden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erläutern
Leistungen der Unfallversicherer nennen
AMA1.1.2 | Notfallorganisation im Betrieb |  |  | T | A
Die ersten Schritte bei einem Notfall kennen
Richtiges Verhalten bei Unfall kennen
Richtiges Verhalten bei Brand kennen
Geeignete Löschmittel beschreiben
AMA1.1.3 | Sicherheitsvorrichtungen und Schutzausrüstung |  | A | T | A
Gefahren am Arbeitsplatz erkennen und einschätzen
Bedeutung der Sicherheitskennzeichen beschreiben
Persönliche Schutzausrüstung fachgerecht anwenden
AMA1.1.4 | Instandhalten und Störungsbehebung |  | T | A | A
Sicherheitsvorschriften bei Wartungs- und Reparaturarbeiten nennen
Sicherheitsvorschriften beim Beheben von Störungen nennen
Wartungsplan anwenden
AMA1.1.5 | Transport und Verkehrswege |  | A | T | A
Gefahren beim Bewegen von Lasten beschreiben
Hilfsmittel beim Bewegen von Lasten fachgerecht anwenden
Persönliche Schutzmassnahmen beim Bewegen von Lasten fachgerecht anwenden
Stolperstellen und Hindernisse beschreiben und beheben
Leitern und Steighilfen fachgerecht einsetzen
AMA1.1.6 | Arbeitsgestaltung und Wohlbefinden | E | A | A | A
Krankheitserzeugende Faktoren (physisch und psychisch) bei der Arbeit nennen
Gefährdung durch Suchtmittel am Arbeitsplatz beschreiben
Arbeitsplatz und Arbeitsabläufe ergonomisch einrichten
Arbeit zweckmässig organisieren
AMA1.1.7 | Sicherheit in der Freizeit | E
Sicherheitsbewusstes Verhalten in der Freizeit beschreiben
AMA1.1.8 | Gefahrstoffe | T | A | A | A
Gefahrensymbole von Gefahrenstoffen verstehen
Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen verstehen
Gefahren im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen kennen
Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen kennen und umsetzen
Gefahrenstoffe fachgerecht anwenden
AMA1.1.9 | Schutzmassnahmen |  | A | E | A
Brand- und Explosionsschutzmassnahmen einhalten
Lärmschutzmassnahmen einhalten
AMA2 | Umweltschutz / Ressourceneffizienz
AMA2.1 | Umweltschutz
AMA2.1.1 | Umgang mit Ressourcen | E | A | A | A
Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes beschreiben
Schonungsvoller Einsatz von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen beschreiben
Nutzbare Ressourcen effizient und kostenbewusst einsetzen
Betriebsmittel, Werk- und Hilfsstoffe nach ökologischen Aspekten einsetzten und entsorgen
AMA2.1.1 | Belastung durch Emissionen und Abfälle | A | A | T | A
Reststoffe nach ökologischen Aspekten fachgerecht entsorgen
Umweltbelastung unter Einhaltung der Vorschriften minimieren

## Abkürzungen
Kompetenzen-Ressourcen-Katalog
Automatikmonteurin EFZ / Automatikmonteur EFZ
Monteuse-automaticienne CFC / Monteur-automaticien CFC
Montatrice in automazione AFC / Montatore in automazione AFC
Automation Technician, Federal Diploma of Vocational Education and Training (VET)
Version 2.0 vom 30.November 2015
Liste der verwendeten Abkürzungen
Abkürzung | Bezeichnung | Beschreibung
A | Anwenden für den Aufbau der Handlungskompetenz (HK) | Dieser Lernort setzt voraus, dass die Lernenden in die entsprechende Ressource eingeführt sind. Er ist zuständig, dass die Lernenden diese Ressource zur Bewältigung realer Berufssituationen und für den Aufbau der betrieblichen Handlungskompetenzen anwenden.
BA | Basisausbildung bis Teilprüfung | In der Basisausbildung erwerben die Lernenden Ressourcen und erste Handlungskompetenzen für eine breitgefächerte berufliche Tätigkeit. Die Basisausbildung wird mit der Teilprüfung abgeschlossen.
EA | Ergänzungsausbildung | Die Ergänzungsausbildung bietet den Lehrbetrieben die Möglichkeit, ihren Lernenden entsprechend den betriebsspezifischen Bedürfnissen zusätzliche Handlungskompetenzen und Ressourcen zu vermitteln.
T / E | Einführen | Dieser Lernort ist verantwortlich, dass die Lernenden in die entsprechende Ressource eingeführt werden. Dazu gehört auch die Aufgabe abzuklären, welche Vorkenntnisse die Lernenden bereits mitbringen.
ID | Identitätsschlüssel | Eineindeutige Bezeichnung einer Handlungskompetenz, einer Ressource oder einer Ressourcengruppe.
SA | Schwerpunktausbildung | Die Schwerpunktausbildung umfasst das dritte und vierte Bildungsjahr der Bildung in beruflicher Praxis. In der Schwerpunktausbildung vertiefen und festigen die Lernenden ihre Handlungskompetenzen und erwerben sich das Know-how für den Umgang mit Kunden, Vorgesetzten sowie Arbeitskolleginnen und -kollegen. Die Schwerpunktausbildung wird mit der Abschlussarbeit abgeschlossen.
ÜK | Überbetriebliche Kurse (Dauer in Tagen) | Die überbetrieblichen Kurse (ÜK) bestehen aus Basiskursen und Ergänzungskursen zur Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und berufspraktischer Kenntnisse. Die überbetrieblichen Kurse ergänzen die Bildung in der beruflichen Praxis und die schulischen Bildung.